Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ  «АТРЕЯ» для ознайомлення з нею громадськості

Товариство з обмеженою  відповідальністю «АТРЕЯ»  (ТОВ «АТРЕЯ»), яке здійснює діяльність за адресою: 01013 Україна, м. Київ, провулок Деревообробний, буд. 4, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Товариство з обмеженою  відповідальністю «АТРЕЯ»  (ТОВ «АТРЕЯ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи  - 40241795

Місцезнаходження суб’єкта господарювання – 04071, місто Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 3, група нежилих приміщень 2-А.

Контактний номер телефону -  (063) – 216-23-40

Адреса електроної пошти суб’єкта господарювання  - atreya16@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика  - 01013 м. Київ, провулок Деревообробний, буд. 4.

Мета отримання дозволу на викиди - провадження виробничої діяльності, під час якої здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл отримується для існуючого об’єкту.

- ТОВ «АТРЕЯ» відноситься до II групи за ступенем впливу на стан забруднення атмосферного повітря. Документи у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розроблені на основі «Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ТОВ «АТРЕЯ», проммайданчик за адресою: 01013 м. Київ, провулок Деревообробний, буд. 4.).

- Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23 травня 2017 р. № 2059/19-ВР (стаття 3, частина 3, пункт 4 ) –  проммайданчик  ТОВ «АТРЕЯ» за адресою: 01013 м. Київ, провулок Деревообробний, буд. 4 не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та не підлягає оцінці впливу на довкілля .

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)

Спеціалізацією підприємства та основним видом діяльності ТОВ «АТРЕЯ» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  (КВЕД:  68.20).

До складу проммайданчика входять:  офісні приміщення – 5 од., склади офісних меблів – 5 од., котельня, побутові приміщення.

В процесі роботи складських і офісних приміщень, в атмосферне повітря забруднюючі речовини не викидаються.

Енергетичне виробництво

Енергетичне виробництво представлене котельною, яка призначена для забезпечення теплом приміщень підприємства в холодний період року.

Опалення приміщень – від центральних теплових мереж, альтернативне опалення  - від твердопаливної котельні.

У котельнi встановлені два твердопаливних котли FOCUS - 150 (150кВт) з пелетними пальниками OXI-1 150 (1-й котел - робочий, 2-й котел - резервний) та один твердопаливний котел Metal-Fach SE-100 з пальником Ceramic PRO 100.

У комплекті з пелетним пальником OXI-1 працює пульт управління пальником OXI-1 Ceramik. Пульт управління даним устаткуванням представляє собою автоматику безпеки регулювання процесу горіння, що виконує автоматичне керування і захист цього устаткування в режимах пуску, зупинки, нормальної експлуатації та в аварійних ситуаціях.

Встановлена потужність котельного обладнання складає 400,0 кВт (0,344 Гкал/год).

Котли є виробами повної заводської готовності і укомплектовані автоматикою безпеки і регулювання.

В якості палива для твердопаливних котлів є пелети з хвойних порід дерев - 125 т/рік, резервне паливо – відсутнє.

Запас пелет передбачається в основному баку об'ємом 20,0 м³, призначеному для запасу пелет вагою до 12,0 т. Розташування основного бака зовнішньо, за межами котельні.

Подача пелет з основного бака здійснюється у два котлові баки. Один з них забезпечує паливом два котла FOCUS - 150 (150 кВт), другий призначений для котла Metal-Fach SE-100. Подача пелет з основного бака у котлові подається за допомогою системи шнеків, зблокованою з датчиками наявності пелет в основному котловому баку.

Забір пелет на пальники передбачено індивідуально для кожного пальника шнеком, який входить в комплект поставки пальника.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від загального бака відсутні, від котельних баків через джерело  - витяжка з верхньої зони приміщення котельні.

Видалення димових газів від твердопаливних котлів передбачено системою димоходів, згідно з рекомендаціями заводу виробника. Передбачені ізольовані димоходи заводського виконання вітчизняного виробництва, товщина ізоляційного шару 30 мм.

Відведення димових газів від котлів відбувається по індивідуальних димових трубах . Усі димарі мають позначку гирла +8.600 (Джерела викидів №№ 1,2.3).

Забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу при горінні пелет  – азоту діоксид, вуглецю оксид, метан, ангідрид сірчистий, вуглеводні насичені С12-С19(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, недиференційований за складом пил (аерозоль) та парникові гази: вуглецю діоксид, діазоту оксид .

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві здійснюються чотирма (4) стаціонарними джерелами, які відносяться  до категорії організованих, неорганізовані джерела викидів відсутні.

Відомості щодо видів та обсягів викидів

Річна потужність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві становить 232,44935 т, з них:

- основних речовин – 5,02705 т, а саме: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,24495 т/рік, діоксид азоту – 0,1418 т/рік; діоксид сірки – 0,025 т/рік; оксид вуглецю – 4,5138 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки – 0,1015 т/рік. Парникові гази (метан –0,0113 т/рік, діоксид вуглецю – 227,402 т/рік, оксид діазоту – 0,009 т/рік).

Основна забруднююча речовина, яка викидається в атмосферне повітря: оксид вуглецю.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися – об’єкт не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТОВ «АТРЕЯ» не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р., тому заходи щодо скорочення викидів не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – дотримуються підприємством у повній мірі.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Оскільки перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої діяльності немає, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

1.Номер джерел викиду на карті-схемі

ДВ № 1– Твердопаливний котел Focus-150 з пальником Ceramic PRO 150  № 1.

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м | Затверджений гра-ничнодопустимий викид, мг/куб.м | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства (так як величина масової витрати по діоксиду азоту, діоксиду сірки та оксиду вуглецю менше 5000 г/год) встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек)

- для діоксиду азоту – 0,01128 г/с

- для діоксиду сірки – 0,0018 г/с

- для оксиду вуглецю – 0,3315 г/с

2.Номер джерел викиду на карті-схемі

ДВ № 2– Твердопаливний котел Focus-150 з пальником Ceramic PRO 150  № 2

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м | Затверджений гра-ничнодопустимий викид, мг/куб.м | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства (так як величина масової витрати по діоксиду азоту, діоксиду сірки та оксиду вуглецю менше 5000 г/год) встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек)

- для діоксиду азоту – 0,0102 г/с

- для діоксиду сірки – 0,00192 г/с

- для оксиду вуглецю – 0,3285 г/с

3.Номер джерел викиду на карті-схемі

ДВ № 3– Твердопаливний котел Metal-Fach SE-100 з пальником Ceramic PRO 100

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м | Затверджений гра-ничнодопустимий викид, мг/куб.м | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства (так як величина масової витрати по діоксиду азоту, діоксиду сірки та оксиду вуглецю менше 5000 г/год) встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек)

- для діоксиду азоту – 0,0072 г/с

- для діоксиду сірки – 0,00113 г/с

- для оксиду вуглецю – 0,2177 г/с

4.Номер джерел викиду на карті-схемі

ДВ № 4– Котельня. Приміщення

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м | Затверджений гра-ничнодопустимий викид, мг/куб.м | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства (так як величина масової витрати по діоксиду азоту, діоксиду сірки та оксиду вуглецю менше 5000 г/год) встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек)

- для діоксиду азоту – 0,00012 г/с

- для діоксиду сірки – 0,00005 г/с

- для оксиду вуглецю – 0,00042 г/с

5.Неорганізовані джерела викидів відсутні.

6. Джерела залпових викидів відсутні.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації, громадськість може надати до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел.: (044) 366-64-10, (044) 366-64-11; ел. пошта: ecology@kyivcity.gov.ua., зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.